Publikowane w Inżynierii Rolniczej nr3(58) s 99-107

dr inż. Wiesław Denisiuk

„EKOLOG” Zakład Energetyki Cieplnej

i Usług Bytowych w Zielonkach

82-410 Stary-Targ

tel/fax (0 55) 277 13 74             www.ekologzec.com.pl     biuro @ekologzec.com.pl

# ENERGETYCZNE   WYKORZYSTANIE   BIOGAZU

## Streszczenie

Praca zawiera projekt produkcji biogazu poprzez fermentację metanową gnojowicy bydlęcej, trzody chlewnej i odpadów zakładów mięsnych. Docelowo także przewiduje się fermentację metanową osadów ściekowych oczyszczalni ścieków. Zaprezentowany typoszereg biogazowni jest wynikiem doświadczeń IBMER, firmy MEGA, FORMATIC, FEROXSES i oparty jest o dwie stalowe komory fermentacyjne po 500m3 każda, z zewnętrznymi wymiennikami ciepła i osiowo zamontowanymi mieszadłami –typu duńskiego. Powstająca po fermentacji stała frakcja, jako osad biologiczny, po wzbogaceniu słomą i odpadami drewna zostanie spalona w dalszej części technologii.

Słowa kluczowe: biomasa, biogaz, fermentacja metalowa, dyrektywy UE, kogeneracja.

1. WSTĘP.

W połowie lat osiemdziesiątych w Danii, a potem w Niemczech, w wyniku kryzysu energetycznego lat 70-tych zainteresowanie biogazem z  fermentacji odpadów rolniczego pochodzenia i przemysłu rolno-spożywczego spowodowało powstanie na skalę gospodarstwa wiejskiego (Niemcy) i w układzie scentralizowanym (Dania) obiektów biogazowni. Tym samym w Dani powstało kilkadziesiąt obiektów biogazu wśród, których moc sięga do 30MW. W Niemczech [Fiszar, Krieg, 2002] po około 15 latach prac nad biogazem, do końca 2001 roku uruchomiono 1600 biogazowni .       Tym czasem w Polsce z sukcesem funkcjonują, w większości na potrzeby własne,   biogazownie przy miejskich oczyszczalniach ścieków (oczyszczalnia Elbląg)  i wysypiskach śmieci (ZOM Braniewo). W gospodarstwach rolnych, w których w Polsce wybudowano biogazownie, z powodu braku surowca i nie dotrzymania procesu technologicznego, obiekty wyłączono z produkcji biogazu. Ostatecznie urządzenia w tych obiektach zdemontowano. Podobny los spotkał instalację biogazu z gnojowicy w Duchnowie k/Warszawy, która została sfinansowana środkami programu Phare i pobudowana w/g  technologii IMBER [Romaniuk, Wardal, 1999].

2. SFORMUŁOWANIE PROBLEMU

W powiecie sztumskim gospodarstwa rolne specjalizujące się w produkcji zwierzęcej i związane z nim zakłady przerobu mięsa, w świetle dyrektyw Unii Europejskiej i polskich przepisów przedakcesyjnych, oprócz spraw jakości produkcji w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju kraju, widzą problem utylizacji i zagospodarowania odpadów. W przypadku gospodarstw rolnych odpadami tymi są mocz i kał hodowanego bydła i trzody chlewnej. W przypadku zakładów przetwórstwa mięsnego to odpady poubojowe i przerobu mięsno-wędliniarskiego. Dla zakładów przetwórstwa mięsnego w świetle "Ustawy Odpadowej [Ustawa odpadowa, 2001] są to już konkretne obciążenia finansowe związane z utylizacją tych odpadów, które brutto wynoszą już 1000zł za tonę odpadów.

Gospodarstwa rolne-hodowlane mają świadomość wymogu 6-cio miesięcznego składowania w obrębie gospodarstwa gnojówki i gnojowicy, przed ewentualnym jej rolniczym zagospodarowaniem. W trakcie tego składowania tracony jest, emitowany do atmosfery metan. Od strony technicznej składowanie przez tak długi okres od ok. 800SD gnojowicy i gnojówki wymaga budowy co najmniej w dwóch gospodarstwach zbiorników o pojemności ok. 1600m3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w W-wie, w ramach tematu zagospodarowania odpadów rolniczego pochodzenia dofinansował w kilkunastu gospodarstwach w Polsce budowę zbiorników na płynne odchody zwierząt i utwardzone place obornikowe. Projekt ten wychodził naprzeciw ochronie wód, gleby i powietrza.

Prezentowany projekt sztumski przewiduje efektywne wykorzystanie odchodów zwierzęcych i odpadów przetwórstwa mięsnego, w układzie skojarzonym w kogeneracji produkcji energii jako system scentralizowany. W śród sposobów efektywnego wykorzystania energii zdecydowanie dominują systemy lokalne zcentralizowane, wytwarzające energię w skojarzeniu. Systemy te są oparte na przemysłowych turbogeneratorach gazowych [Forex. ES, 2003]. W porównaniu do konwencjonalnego wytworzenia energii elektrycznej przedstawiony projekt umożliwia wzrost sprawności układu z 30% do 90%.

Wytwarzanie energii skojarzonej elektrycznej i cieplnej  w lokalnych zcentralizowanych systemach minimalizuje straty przesyłu na duże odległości a także umożliwiaja samo zaopatrzenie w energię cieplną tych systemów tj. wykorzystanie powstającego w procesie ciepła odpadowego. Energia elektryczna może być wykorzystana na zaspokojenie własnych potrzeb lub może być sprzedana do Polskich Sieci Elektroenergetycznych w cenach od 0,12÷0,25zł/kWh. Wyższą sprawność układu produkcji energii elektrycznej z biogazu wykorzystuje się stosując silniki iskrowe [Romaniuk, Wardal, 1999]

Przygotowanie obiektu biogazowni umożliwiającego przyjmowanie do niezależnych bioreaktorów, pracujących z wykorzystaniem bakterii termofilnych, tak różnorodnego materiału biologicznego daje gwarancję ciągłości dostaw surowca, a tym samym ciągłości pracy biogazowni [Dreszer, Michałek, Roszkowski, 2003]. Polska literatura i życie gospodarcze nie podają danych na temat składu procentowego proponowanych do przerobienia drogą  fermentacji metanowej takiej kompozycji biologicznego surowca. Projektowana biogazownia umożliwi przeprowadzenie badań optymalizacji składu wsadu surowca do reaktorów w funkcji jednostkowej produkcji biogazu, a także jego parametrów energetycznych.

3. CEL PRAC.

Celem pracy jest wskazanie technologii produkcji biogazu, umożliwiającej ciągłość funkcjonowania obiektu oraz określenie potencjału energetycznego biogazu proponowanych odpadów biologicznych.

4. OKREŚLENIE POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO.

Chcąc uniknąć nie powadzenia istnienia biogazowni opartej tylko na odchodach zwierzęcych zakłada się budowę biogazowni, która przyjmie gnojówkę od 3000szt. trzody chlewnej (500SD), 200szt. krów dojnych, czterech zakładów przerobu mięsa, a także docelowo osad ściekowy z biologiczno-mechanicznej oczyszczalni obsługującej osiedle popegierowskie zamieszkałe przez 250 mieszkańców. Do obliczeń potencjału energetycznego zawartego w biogazie przyjęto równoważny wskaźnik mieszkańców (RLM) przy którym ;

-15l. biogazu ma dobę przypada na jedną RLM

-krowa (wół) =2,5 tucznika = 1SD=65÷180 RLM [Błaszczyk i in. ,1974].

Program międzynarodowy „EUREKA”, dotyczący opracowania technologii utylizacji gnojowicy  [Romaniuk i in. 1996] wskazał że biogaz z niej produkowany ma następujące parametry: CH4  60 ÷ 70%, CO2  30 ÷ 40%,  N2  1  ÷ 4%, H2S                            0,05 ÷1,5%, inne 1  ÷ 3%.

Badana w tym programie gnojowica posiadała : suchej masy 5 ÷ 10%, gęstość 1,05 g/cm3, temperatura 36°C, kwasowość pH  6,5 ÷8, -wartość energetyczna                          23MJ/m3 [Romaniuk, Wardal, 1999].

3.1. Potencjał biogazu z gnojówki świńskiej

-obliczenia RLM

3000 szt. x   __1__   ___wół______  x 65  _RLM____   =  75000 RLM

2,5       tucznik              WŁ

-obliczenie ilości biogazu w litrach i m3

7500 RLM x 15  Lbg =1.170 000 lBG

### RLM

1.170 000 lBG =>1170m3BG

-obliczanie ilości metanu przy η =100%

1170m3BG x 60%CH4= 702m3/dobę CH4

- obliczanie suchej masy:

900 kg x 7% = 630kg/dobę

3.2. Potencjał biogazu z gnojowicy bydlęcej

-obliczanie RLM

220K => 220WŁ x 65 RLM  = 14300 RLM

#### WŁ

-obliczanie ilości biogazu w litrach i m3

14000 RLM x 15 LBG   =214.500 lBG /dobę

## RLM

214500 lBG=>214,5 m3BG/dobę

-obliczanie ilości metanu przy η= 100%

214,5 m3BG x 60% = 128,7m3/dobę CH4

-obliczanie suchej masy

10000 kg /dobę x 7% = 700 kg /dobę

3.3. Potencjał biogazu z zakładów mięsnych

-przerób 4 x 25 ton/dobę = 100 ton/dobę

-odpad 25% z przerobu,

100 ton/dobę x 25% = 25ton/dobę

-obliczanie RLM

25ton/dobę x 2 wł      x 65RLM = 3250RLM

tonę              WŁ

-obliczanie ilości biogazu w litrach i m3

3250RLM x 15 Lbg  = 48750 L BG/dobę

#### RLM

48750 l BG =>48,8m3/dobę biogazu

-obliczanie ilości metanu przy n = 100%

48,8 m3BG/dobę x 70% = 34,2 m3/dobę CH4

-obliczanie suchej masy

osad  25ton x 7% = 1,75 tony/doba

3.4. Potencjał energetyczny osadu ściekowego

W ściekach bytowych występują przede wszystkim zanieczyszczenia organiczne wyrażane wielkością  BZT5 (5 – dobowe biogeniczne zapotrzebowanie tlenu kgO2/m3) i wielkością ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu kgO2/m3) oraz zanieczyszczenie organiczne i nieorganiczne w postaci zawiesiny opadającej i nie opadającej zawartej w ściekach .[Błaszczyk i in.1974]

Osiedlowa oczyszczalnia ścieków brana pod uwagę w projektowanej biogazowni  obsługuje średnio 250 osób i wytwarza 17 kg osadu na dobę w suchej masie i 300 kg na dobę osadu uwodnionego.

Możliwa produkcja biogazu i metanu z osadu uwodnionego wynosi

15 x 250RLM = 3770 lBG/dobę => 3,8 m3B/dobę

3,8m3BG/dobę x 68%* = 2,6m3/dobę CH4

*w\g danych oczyszczalni Elbląg

Przy założeniu, że :

1) w bioreaktorze 25%wartości organicznej zostanie przetworzona na metan,

2) z powstałych 75% osadu 50% to osad mineralny

50% to osad organiczny

potencjał energetyczny osadu odwodnionego, po bioreaktorze przy wartości energetycznej Q = 6÷8MJ/kg [Kowalik, 2000].wynosi,

17 kg osadu odwodnionego /dobę x 75% x 50% = 6,4kg osadu organicznego /dobę

6,4kg/dobę x (6÷8) MJ/kg = (38,4 ÷51,2) MJ/dobę

Na rysunku 1 przedstawiono schemat ideowy projektowanego przedsięwzięcia biogazowni.

Rys.1. Schemat ideowy projektowanej biogazowni

Projektowana biogazownia usytuowana jest z dala od osiedli mieszkaniowych. Wykorzystanie energii biogazu na potrzeby własne jest możliwe na poziomie 20-25%. Uwarunkowania rynkowe sprzedaży wyprodukowanej energii umożliwiają uzyskanie ceny 30-50 zł/GJ za energię cieplną i 0,15- 0,25 zł/ kWh za energie elektryczną. W istniejących uwarunkowaniach  sprzedaż energii cieplnej, ze względu na znaczne odległości od osiedli mieszkaniowych /2,5 do 14 km/ i brak sieci przesyłowych jest nie możliwa. Dlatego w schemacie na rysunku 1 oznaczono ten wariant symbolem III. Najkorzystniejszy dla projektowanej biogazowni jest wariant wykorzystania biogazu do napędu silnika iskrowego, który następnie poruszał będzie prądnicę. Wariant ten na schemacie z rysunku 1 oznaczony jest symbolem I. Powstające ciepło odpadowe odzyskane z układu chłodzenia silnika iskrowego, energii odzyskanej ze spalin tego silnika oraz energii odzyskanej z układu chłodzenia prądnicy zostanie wykorzystane na potrzeby własne giogazowni i fermy trzody chlewnej.

Rys.2. Schemat technologiczny biogazowni s silnikiem iskrowym: 1,2-zlewnia gnojowicy świńskiej i bydlęcej, 3- mikser, kościarka, 4- reaktor I (54oC, 500m3), 5-zlewnia odpadów mięsnych i odpadów biologicznych stałych , 6-reaktor II (54oC, 500m3), 7,8- filtry i komora higienizacyjna II-go stopnia ( 62oC), 9- wirówki, 10- zbiornik osadu pofermentacyjnego I,11-zbiornikbiogazu (868 m3/dobę), 12-zbiornik odpadów ciekłych pofermentacyjnych, 13-zbiornik osadu II, 14-wymiennik ciepła spalin,15-prądnica, 16- sprzęgło,17-wymiennik ciepła ukł. chłodzenia prądnicy, 18-silnik iskrowy, 19-wymiennik ciepła ukł. chłodzenia silnika, 20- komora higienizacyjna (70oC).

Na rysunku 2 pokazano schemat proponowanej biogazowni z zastosowaniem silnika iskrowego. System trzech zlewni umożliwia niezależne przyjmowanie i dozowanie, biologicznego surowca, wg optymalnej dla danych warunków ustalonej receptury. Proponowany układ dwustopniowy higienizacji wsadu daje gwarancję bezpieczeństwa, że powstający płynny odpad procesu  możliwy jest do rolniczego zagospodarowania.

Osad biologiczny w ilości 1338.2 kg/dobę stanowi także źródło energii w ilości 9,4 GJ/dobę. Po osuszeniu w warunkach naturalnych w okresie lata, osad ten wzbogacony odpadami drewna lub słomą zostanie spalony w kotle parowym. Powstająca pora zostanie skierowana na układ turbin, które przekażą napęd do prądnicy synchronicznej.

Na rysunku 3 pokazano dalszy ciąg proponowanej biogazowni, tj spalarnię osadu stałego powstającego w biogazowni.

Rys. 2. Schemat technologiczny spalarni osadu z biogazowni:1- transport osadu i słomy lub trocin, 2- komora mieszania opału, 3- wymiennik parowy, 4- kocioł wodny,5- para,

6- elektrofiltry spalin, 7- mokra komora filtracyjna spalin, 8-kolektor dymny, 9-komin,

10- turbina parowa, 11-sprzęgło, 12- transformator, 13- prądnica, 14,15-sieć PSE, 16,17- wymiennik ciepła (odzysk ciepła skraplania i chłodzenia), 18- powrót wody,19- pompy, 20- akumulator ciepła.

WNIOSKI

- Proponowany system dostawy surowca do produkcji biogazu z czterech źródeł umożliwia dobową produkcję biogazu na poziomie 868 m3.

- Dostawa surowca z czterech źródeł daje gwarancję ciągłości pracy biogazowni.

LITERATURA

Błaszczyk W. Roman M. Stamatello H. 1974.  Kanalizacja -Tom2. Arkady Warszawa.

Dreszer K. Michalik R. Roszkowski A. 2003. Energia odnawialna- możliwości jej pozyskania i wykorzystania w rolnictwie. ISBN Kraków.

## Fischer T. Krieg A.,2002. Projektowanie i budowa biogazowni. Krieg  Fischer GmbH. Germany.

Forex Energy Systems. 2003. Przemysłowe turbiny gazowe. Program produkcyjny.

Kowalik P. 2000.Energrtyczne wykorzystanie biomasy. Materiały konferencyjne. Starbienino.

Romaniuk W. Wardal W. 1999. Pozyskanie biogazu do celów energetycznych. Materiały konferencyjne.  IBMER. Warszawa. s144-149

Ustawa Odpadowa. 2001. Warszawa.